## Liited 24x19
VEEFILTRID |  |  |  | Soodustus | 0%
AQUAPHOR CRYSTAL H
| ■ tootlikus 2,5 L/min, max 6000L | ■ 3-astmeline filtrikomplekt:
| ■ töörõhk max 6 bar | 1. aste filtrielement K3
| ■ vee temp. +5…+30°C | 2. aste filtrielement K4/KH pehmendav
| ■ veesisend ½" | 3. aste filtrielement K7
| Crystal H C005 | 4600987002187 |  | 95 | 114
Komplektis: korpus, kinnitusvõti, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
AQUAPHOR MORION
| ■ tootlikkus 7,8 L/h (4 bar, +25°C) | ■ 4-astmeline RO seade:
| ■ töörõhk 1,9…6 bar | 1. aste filtrielement K5
| ■ vee temp. +5…+30°C | 2. aste filtrielement K2
| ■ veesisend ½" | 3. aste RO membraan K50
4. aste filtrielement K7M
| Morion E015 | 4600987004242 |  | 250 | 300
Komplektis: korpus, kinnitusvõti, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
Elemendid (Crystal, Morion)
| K5 - polüpropüleen 5µ | 4600987004181 |  | 14 | 16.8
| K3 - presssüsi 5µ | 4600987002231 |  | 13.3 | 15.96
| K2 - presssüsi 3µ | 4600987002224 |  | 16.2 | 19.44
| K7 - presssüsi 0,8µ | 4600987002255 |  | 17 | 20.4
| K7M - mineraliseeriv |  | 4600987002279 | 17 | 20.4
| K4/KH - pehmendav | 4600987002248 |  | 19.4 | 23.28
| K50 - RO membraan TFC 50gpd | 4600987003030 |  | 65 | 78
| K100 - RO membraan TFC 100gpd | 4600987003023 |  | 80 | 96